IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMU UN ROJAS NOVADA DOMES IEPIRKUMU KOMISIJAS

**ATBILŽU APKOPOJUMS Nr.1**

 PAR IEPIRKUMA NOLIKUMU

“**Apgaismotas pastaigu takas izveide Rojas pludmalē, Rojā, Rojas novadā**”

Identifikācijas Nr. RND2017/8/EJZF

21.07.2017.

**Jautājums Nr.1**

Vai iepirkumā minētās laternas piegādās pasūtītājs?

**Atbilde:**

Nolikuma 3.pielikumā norādīts, ka “Apgaismojuma balsts ar vēja ģeneratoru, solāro paneli, gaismekli, akumulatoru komplektā 32 gabali piegādātājs ir pasūtītājs”.

Tehniskā specifikācija pārnesta atbilstoši tehniskajā shēmā norādītajam, bet iepirkumā plānots, ka būvnieks piegādā un uzstāda 32 laternas ar vēja ģeneratoru, solāro paneli, gaismekli un akumulatoru komplektā.

Nolikumam pievienoju precizēto tehnisko specifikāciju.

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Šnore

Šnore 63220840

ligita.snore@roja.lv