IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMU UN ROJAS NOVADA DOMES IEPIRKUMU KOMISIJAS

**ATBILŽU APKOPOJUMS Nr.1**

 PAR IEPIRKUMA NOLIKUMU

“Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbi, Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā”

Identifikācijas Nr. RND2017/9/ERAF

31.07.2017.

**Jautājums Nr.1**

Atverot nolikumā norādīto saiti uz tehnisko projektu *failiem.lv* konstatējām, ka nav atrodamas sekojošas sadaļas:

1. Teritorijas sadaļas;
2. labiekārtošanas projekta;
3. ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu sadaļas;
4. elektroapgādes un apgaismoja sadaļas.

**Atbilde:**

Nolikuma 2.pielikuma TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 1.punktā, lai informētu pretendentus par Būvprojekta saturu, papildus pievienoti sekojoši faili:

Ekspertīzes atzinums;

EL\_ELT\_01.06.2017.;

TS\_GP\_01.06.2017.;

UK\_UKT\_01.06.2017.

 Papildus informējam, ka nolikuma tehniskajā specifikācijā ir noteikti būvdarbu apjomi - [https://failiem.lv/u/k273pnu3#](https://failiem.lv/u/k273pnu3) , kuri izpildāmi no būvprojekta pirmās kārtas, jo līdz būvdarbu uzsākšanai pasūtītājs veiks izmaiņas Būvprojektā, izmainot būvniecības kārtu sadalījumu, līdz ar to 1. kārtas būvdarbos netiks iekļauta apzaļumošana.

Līdz ar to, veicam grozījumus iepirkuma nolikuma 2.pielikuma TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:

“Būvprojekts un indikatīvi būvdarbu apjomi pieejami elektroniski.

Būvprojekts: <https://failiem.lv/u/8hrnj3ff>

Būvdarbu apjomi: https://failiem.lv/u/k273pnu3# “.

**Jautājums Nr.2**

Konkursa nolikuma punkts 4.1.8. par pretendenta piedāvāto sertificēto būvkonstrukciju projektētāju ir izteikts šādā redakcijā:

“Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds sertificēts būvkonstrukciju projektētājs, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze kā būvkonstrukciju daļas vadītājam vismaz 1 (vienā) III grupas ēkā un veikto būvdarbu platība ir ne mazā kā 2000m2 un būvdarbu izmaksas ir ne mazāk kā EUR 2 000 000,00 (divi miljoni euro un 00 centi).

Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un ēkai ir jābūt pieņemtai ekspluatācijā.”

Lūdzam iepirkuma komisiju nolikuma punktu mainīt un izteikt sekojošā redakcijā:

“Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds sertificēts būvkonstrukciju projektētājs, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze kā būvkonstrukciju daļas vadītājam vismaz 1 (vienā) projektā, viena līguma ietvaros, kurā III grupas ēkas vai ēku kopējā veikto būvdarbu platība ir ne mazā kā 2000 m2 un būvdarbu izmaksas ir ne mazāk kā EUR 2 000 000,00 (divi miljoni euro un 00 centi).

Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un ēkai ir jābūt pieņemtai ekspluatācijā.”

**Atbilde:**

Iepirkumu komisija nolemj grozīt nolikuma 4.1.8.punktu izsakot to sekojošā redakcijā:

“Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds sertificēts būvkonstrukciju projektētājs, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze kā būvkonstrukciju daļas vadītājam vismaz 1 (vienā) projektā, viena līguma ietvaros, kurā III grupas ēkas vai ēku kopējā veikto būvdarbu platība ir ne mazā kā 2000 m2 un būvdarbu izmaksas ir ne mazāk kā EUR 2 000 000,00 (divi miljoni euro un 00 centi).

Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un ēkai ir jābūt pieņemtai ekspluatācijā.”

**Jautājums Nr.3**

Ņemot vērā to, ka bez trūkstošajām tehniskā projekta sadaļām nav iespējams sagatavot finanšu piedāvājumu, lūdzam Jūs pēc tehniskā projekta papildināšanas pagarināt konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

**Atbilde:**

Iepirkumu komisija nolemj pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, nosakot pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas termiņu 22.08.2017. plkst 10.00.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja E.Kārkliņa

Šnore 63220840

ligita.snore@roja.lv