**IZRAKSTS**

**SIA „Rojas DzKU”**

**Reģ. Nr.49003000396**

**Selgas iela 8, Roja, Rojas novads, Latvija, LV 3264**

**tālrunis: +371 63232347; e-pasts:** **dzku@roja.lv**

**SIA „Rojas DzKU” Iepirkumu komisijas sēdes**

**PROTOKOLS NR. 4.**

**IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSME**

**Datums:** 2018. gada 14. jūnijā

**Sanāksmes sākums:** plkst.10:00

**Sanāksmes vieta:** SIA „Rojas DzKu” telpās, adrese: Selgas iela 8, Roja, Rojas novads

**Sanāksmes piedalās:**

Haralds Valdemārs Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Jānis Podnieks Iepirkumu komisijas loceklis

Dace Praulīte Iepirkumu komisijas locekle

**Sanāksmē nepiedalās:** Iepirkumu komisijas locekle Ligita Šnore

Ieinteresēto piegādātāju pārstāvji (sk. piegādātāju saraksts pielikumā)

Sanāksmi vada: Haralds Valdemārs

Sanāksmi protokolē: Dace Praulīte

**Darba kārtība:**

SIA „Rojas DzKu” atklāta konkursa „Jaunu kanalizācijas tīklu izbūves un pārbūves darbi Rojā”, identifikācijas Nr. SIA „Rojas DzKU” 2018/8. Ieinteresēto piegādātāju jautājumi un plānoto objektu vietas apskate.

**Sanāksmes norises gaita:**

1. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs H.Valdemārs atklāj sanāksmi un informē klātesošos komisijas locekļus un Ieinteresētos piegādātājus, kas pulcējušies SIA „Rojas DzKu” administrācijas telpās, ka 2018. gada 14. jūnijā, plkst. 10.00, atbilstoši Nolikuma 4.4. punktam Pasūtītājs organizē Ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, lai piegādātājiem būtu iespēja uzdot jautājumus par iepirkuma procedūras dokumentāciju, kā arī apsekotu izbūvējamos objektus dabā.
2. Komisijas priekšsēdētājs H.Valdemārs informē, ka Ieinteresētiem piegādātājiem ir iespējams arī citā laikā patstāvīgi apsekot objektu, ja nepieciešams, savlaicīgi sazinoties ar kontaktpersonu un norunājot objektu apsekošanas laiku.
3. Komisijas priekšsēdētājs H.Valdemārs uzaicina Ieinteresētos piegādātājus uzdot jautājumus par iepirkuma procedūras Nolikumu, tehnisko projektu un būvniecības izpildes nosacījumiem.
4. Jautājums:

1)Vai iespējams saņemt būvprojekta dokumentāciju dwg formātā, lai atvieglotu tehniskās daļas dokumentācijas sagatavošanu konkursam?

Atbilde:

Būvprojekta dokumentācija dwg formātā tiks izsūtīta uz jūsu norādīto e-pastu.

2) Vai pasūtītājs ir vērtējis esošo tirgus situāciju un plānojis būvdarbu izmaksu cenu

kāpumu? Vai būvdarbu ietvaros plānoti darbi, no kuriem būs iespējams atteikties

 būvdarbu procesā?

Atbilde:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vērš uzmanību uz to, ka Uzņēmējam piedāvājuma cenā jāietver visas izmaksas, kas nepieciešamas, lai Darbus izpildītu, pabeigtu un būvobjektu varētu nodot ekspluatācijā. Nekādas papildus izmaksas tam netiks paredzētas.

1. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs informē, ka, Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols tiks ievietots Rojas pašvaldības mājaslapā internetā ([www.roja.lv](http://www.roja.lv)) un aicina pastāvīgi sekot līdzi informācijai mājaslapā.
2. Tā kā vairāk citu jautājumu par Nolikumu nav, iepirkumu komisijas priekšsēdētājs H.Valdemārs pasludina ieinteresēto piegādātāju sanāksmi par slēgtu un visi klātesošie dodas apsekot izbūvējamās objektu vietas dabā.

Pielikumā:

1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes dalībnieku reģistrācijas saraksts uz 1 (viena) lapas.

**Sēde un objektu apskate pabeigta:** plkst. 11.00

Komisijas priekšsēdētājs /paraksts/ H. Valdemārs

Komisijas locekļi /paraksts/ J. Podnieks

 /paraksts/ D. Praulīte

Protokolēja /paraksts/ D. Praulīte